АНКЕТА

| На постачання вентилятора головного провітрювання |  |
| --- | --- |

Відомості про Замовника:

Шахта, об’єднання__________________________________________________________

найменування шахти, копальня, ствола або цеху__________________________________
___________________________________________________________________________

Е mail:______________________________________________________________________

Телефон/факс:_______________________________________________________________

Контактна особа (ПІБ, посада, тел.): _____________________________________________

____________________________________________________________________________

Термін введення вентилятора в експлуатацію (запланований):________________________

Об’єкт: будується, на реконструкції, діючий.  (потрібне підкреслити).

Організація, що виконує проєкт встановлення вентилятора.__________________________

- Умови роботи вентилятора (Всі пункти обов’язкові для заповнення):

|  | Найменування параметрів | Од. вим. | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умовне позначення вентилятора згідно з ГОСТ 11 004-84 або технічним завданням | - | _____ |
| 2 | Частота обертання вентилятора | об/хв | _____ |
| 3 | Виконання вентилятора* | - | ліве чи праве |
| 4 | Подача | м3/с | _____ |
| 5 | Статичний тиск | даПа | _____ |
| 6 | Характер роботи вентилятора |  | на всмоктування на нагнітання |
| 7 | Температура повітря, що переміщується | Сº | _____ |
| 8 | Запиленість повітря, що переміщується | мг/м3 | _____ |
| 9 | Відносна вологість повітря, що переміщується | % | _____ |
| 10 | Наявність шкідливих домішок у повітрі, що переміщується | % | _____ |
| 11 | Спосіб регулювання | - апаратом, що направляє - зміною кута установки лопаток робочого колеса - зміною частоти обертання |  |
| 12 | Розташування приводів направляючого та спрямовуючого апаратів якщо дивитися з боку приводу |  | Ліворуч Праворуч |
|  | *Примітка: 1. Вентилятори ВЦД-31,5М2и ВЦ-31,5М2 - лівим є вентилятор, що обертається за годинниковою стрілкою, якщо на нього дивитися з боку приводного двигуна. При замовленні для шахтної вентиляторної установки, що складається з двох вентиляторів (робочого та резервного), вказувати: один лівий та один правий вентилятори. 2. Вентилятори ВЦД-47,5УМ; ВЦД-42,5; ВОД-30М; ВОД-40М; ВОД-50, ВО-Р3 мають одне виконання, тобто. не розрізняються на лівий та правий. |  |  |

- Комплектність постачання

| Число вентиляторів, що підлягають постачанню, шт. | Із КСРП | Без КСРП* |
| --- | --- | --- |
| *Примітка: Для шахтної вентиляторної установки, що складається з двох вентиляторів (робочого та резервного), замовляється один вентилятор з КСРП та один без КСРП. |  |  |

- Електроустаткування вентилятора

|  | Найменування параметра | Од. вим. | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напруга мережі живлення головного приводу | В |  |
| 2 | Напруга мережі живлення допоміжних приводів | В |  |
| 3 | Частота мережі живлення. | Гц |  |
| 4 | Тип електродвигуна головного приводу |  | синхронний асинхронний |
| 5 | Потужність головного привода |  |  |
|  | Кількість електродвигунів ________ шт Потужність одного електродвигуна _____ кВт |  | Визначити розрахунком |
| 6 | Частотний перетворювач, комплект у складі: ______________________________________________ ______________________________________________ Пропонується постачальником |  | Так Ні |
| 7 | Система управління і автоматизації, комплект у складі: ______________________________________________ ______________________________________________ Пропонується постачальником |  | Так Ні |
| 8 | Інше обладнання Комплект у складі: __________________________________________________ __________________________________________________ |  | Так Ні |
| 9 | ЗІП, комплект у складі: ______________________________________________ ______________________________________________ Пропонується постачальником |  | Так Ні |

- Додаткові вимоги:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис замовника _____________________________________________________

( Посада, ПІБ, підпис, дата )

Затверджую (від Замовника) _______________________________________________ М. П.

( Посада, ПІБ, підпис, дата )